## Sheet2
西南大学大型仪器设备上报国家平台数据信息统计表（新入库设备）
序号 | 领用单位 | 国资编号 | 仪器设备名称 | 英文名称 | 设备分类代码全称 | 仪器设备来源 | 原值 | 产地国别 | 生产制造商 | 启用日期 | 设备类别（通用/专用） | 规格/型号 | 主要技术指标 | 主要功能 | 学科领域 | 服务内容 | 对外开放共享规定（最多500字） | 参考收费标准（最多500字） | 共享模式 | 存放地 | 仪器负责人 | 工号/学号 | 联系电话（手机） | 电子邮箱
1 | 电子信息工程学院 | 16A03118 | 宽带实时示波器 | infiniium Oscilloscope | 040103 | 购置 | 672849.58 | 马来西亚 | 是德科技 | 2016.7.12 | 通用 | DSO91204A | 1.硬件带宽12GHz，可通过license软件升级至13G带宽；2.四通道输入模式下的最大采样率不低于40GSa/s；3.输入垂直灵敏度1mV/格~1V/格，且在所有灵敏度设置下，均能保证标称的硬件带宽12GHz；4.垂直噪声（以满刻度的百分比表示）优于于0.45% | 高速信号的测试与分析 | 电子、通信与自动控制技术 | 信号检测 | 实验机时的预约仅接受“网上预约”，请在每周的预约截止时间前提前预约下一周的机时 | 200元/小时，需先接受使用培训 | 对内共享 | 西南大学第二十五教学楼（明德楼）0502(教师科研站) | 解宜原 | 20100764 | 13647628506 | yyxie@swu.edu.cn
2 | 电子信息工程学院 | 16A03119 | 26.5GHZ信号分析仪主机 | EXI Signal Analyzer | 040400 | 购置 | 243507.47 | 马来西亚 | 是德科技 | 2016-07-12 | 专用 | N9010A | 频率范围：10Hz~26.5GHz；解调带宽25MHz；采用全数字中频，RBW：1Hz~8NMHz（不能出现过载现象）；分辨率滤波器矩形系数:4.1:1；幅度精度：0.27dB；单边带相位噪声：-104dBc/Hz@10kHz at 1GHz -115dBc/Hz@100kHz at 1GHz | 测试高频信号 | 电子、通信与自动控制技术 | 信号检测 | 实验机时的预约仅接受“网上预约”，请在每周的预约截止时间前提前预约下一周的机时 | 200元/小时，对外400元/小时，需先接受使用培训 | 对内共享 | 西南大学第二十五教学楼（明德楼）0502(教师科研站) | 解宜原 | 20100764 | 13647628506 | yyxie@swu.edu.cn
3 | 电子信息工程学院 | 16A03120 | 矢量网络分析仪(全校共享) | ENA Series Network analyzer | 030906 | 购置 | 499831.12 | 马来西亚 | 是德科技 | 2016-07-12 | 专用 | E5071C | 频率范围：300KHz~20GHz；双端口；可扩展为4端口；系统动态范围：123dB@2.5GHz~20GHz；功率范围：+10~-55dBm@2.5~20GHz，功率输出精度：±1.5dB；迹线噪声：&lt;0.005dBrms；稳定度： 0.005dB/℃；支持TDR增强型时域分析功能；频率分辨率：1Hz | 嵌入与去嵌入 匹配电路仿真 75ohm测量 | 电子、通信与自动控制技术 | 信号检测 | 实验机时的预约仅接受“网上预约”，请在每周的预约截止时间前提前预约下一周的机时 | 校内200元/小时，校外400元/小时，需先接受使用培训 | 对外共享 | 西南大学第二十五教学楼（明德楼）0502(教师科研站) | 解宜原 | 20100764 | 13647628506 | yyxie@swu.edu.cn
4 | 电子信息工程学院 | 16A10154 | 光谱仪 | OPTICAL SPECTRUM ANALYZER | 010400 | 购置 | 220123.22 | 日本 | 日本安立有限公司 | 2016-12-20 | 专用 | MS9740A | 波长范围600-1750nm；支持调制光和脉冲光的测量； | 光谱分析 | 电子、通信与自动控制技术 | 信号检测 | 实验机时的预约仅接受“网上预约”，请在每周的预约截止时间前提前预约下一周的机时 | 200元/小时，需先接受使用培训 | 对内共享 | 西南大学第二十五教学楼（明德楼）0502(教师科研站) | 解宜原 | 20100764 | 13647628506 | yyxie@swu.edu.cn
5 | 电子信息工程学院 | 16A11707 | 微波信号源 | microwave signal generator | 040200 | 购置 | 203920 | 马来西亚 | 是德科技 | 2016-12-26 | 专用 | N5173B | 频率范围9k-20GHz 频率分辨率0.001Hz 输出功率：-130dBm-19dBm | 产生微波信号 | 电子、通信与自动控制技术 | 微波信号获取 | 实验机时的预约仅接受“网上预约”，请在每周的预约截止时间前提前预约下一周的机时 | 200元/小时，需先接受使用培训 | 对内共享 | 西南大学第二十五教学楼（明德楼）0502(教师科研站) | 解宜原 | 20100764 | 13647628506 | yyxie@swu.edu.cn
6 | 电子信息工程学院 | 16A12225 | 取样示波器 | Infiniium DCA-X Oscilloscope Mainfframe | 040103 | 购置 | 427103.6 | 马来西亚 | 是德科技 | 2017-01-06 | 通用 | 86100D | 光通道带宽:40GHz;光通道波长范围：1300-1620nm； | 采样高频信号 | 电子、通信与自动控制技术 | 信号检测 | 实验机时的预约仅接受“网上预约”，请在每周的预约截止时间前提前预约下一周的机时 | 200元/小时，需先接受使用培训 | 对内共享 | 西南大学第二十五教学楼（明德楼）0502(教师科研站) | 解宜原 | 20100764 | 13647628506 | yyxie@swu.edu.cn
7 | 电子信息工程学院 | 16A12226 | 无线通信测试仪 | EXT Wireless Communication Test Set | 040100 | 购置 | 427103.6 | 马来西亚 | 是德科技 | 2017-01-06 | 通用 | E6607B | 频率范围：10M-3800MHz； | 无线信号测量 | 电子、通信与自动控制技术 | 信号检测 | 实验机时的预约仅接受“网上预约”，请在每周的预约截止时间前提前预约下一周的机时 | 校内200元/小时，校外400元/小时，需先接受使用培训 | 对外共享 | 西南大学第二十五教学楼（明德楼）0502(教师科研站) | 解宜原 | 20100764 | 13647628506 | yyxie@swu.edu.cn
8 | 电子信息工程学院 | 17A00530 | 误码率分析仪 | biterrorratetester(BERT) | 040400 | 购置 | 330095.5 | 马来西亚 | 是德科技 | 2017-01-19 | 专用 | N4962A | 数据率0.5G-12.5Gb/s；输出幅度0.3-1.8Vpp； | 误码探测； | 电子、通信与自动控制技术 | 信号检测 | 实验机时的预约仅接受“网上预约”，请在每周的预约截止时间前提前预约下一周的机时 | 200元/小时，需先接受使用培训 | 对内共享 | 西南大学第二十五教学楼（明德楼）0502(教师科研站) | 解宜原 | 20100764 | 13647628506 | yyxie@swu.edu.cn
9 | 电子信息工程学院 | 20083080 | 宽带示波器 | Wideband oscilloscope | 040103 | 购置 | 299667 | 美国 | 安捷伦公司 | 2008-06-30 | 通用 | DS080304B | 3-GHz带宽，可升级到13 GHz 4个模拟通道 高达40 GSa/s的采样速率 标配512 kpts存储器，可选2 Mpts存储器（4 GSa/s采样率时为64 Mpts） XGA显示屏，256个亮度级 业界的信号完整性 本底噪声：5 mV/div时为161 uV 触发抖动< 1 ps（rms） zui低的硬件垂直灵敏度：5 mV/div 业界*的减噪选件（选件005） zui丰富的应用解决方案 InfiniiMax探测解决方案（1.5 GHz至12 GHz） 业界zui低的本底噪声探测系统 InfiniiMax II探测系统提供zui高的信号保真度 互换探头 业界*符合RoHS标准的焊接探测解决方案 | 高频信号测量 | 电子、通信与自动控制技术 | 信号检测 | 实验机时的预约仅接受“网上预约”，请在每周的预约截止时间前提前预约下一周的机时 | 对内200元/小时，需先接受使用培训 | 对内共享 | 西南大学第二十五教学楼（明德楼）0312(实验室) | 刘东卓 | 20060093 | 13637788155 | liudongz2003@163.com
10 | 电子信息工程学院 | 20083081 | 68通道逻辑分析仪 | 68 Channel Logic Analyzer | 40402 | 购置 | 113254 | 美国 | 安捷伦公司 | 2008-06-30 | 专用 | 16802A | 带有触摸屏的15 inch（38.1 cm）彩色显示器 34通道便携式逻辑分析仪，具有高达32 M采集存储器深度，相当于带有内置码型发生器的型号 综合的单端信号支持，阈值调整范围从-5 V至5 V（以10 mV为增量） 4 GHz（250 ps）定时缩放，64 K存储器深度 使用深存储器的1.0 GHz / 500 MHz（半通道/全通道）传统定时 500 MHz转换定时 | 逻辑分析 | 电子、通信与自动控制技术 | 信号分析 | 实验机时的预约仅接受“网上预约”，请在每周的预约截止时间前提前预约下一周的机时 | 200元/小时，需先接受使用培训 | 对内共享 | 西南大学第二十五教学楼（明德楼）0312(实验室) | 刘东卓 | 20060093 | 13637788155 | liudongz2003@163.com
11 | 电子信息工程学院 | 20100250 | 数字示波器 | Digital oscilloscope | 040103 | 购置 | 111342.51 | 马来西亚 | 安捷伦科技公司 | 2010-02-28 | 通用 | MSO 7104A | 1 GHz带宽 4个模拟通道和16个数字通道 4 GSa/s采样率 标准8 Mpts MegaZoom III深存储器 | 高频信号测量 | 电子、通信与自动控制技术 | 信号检测 | 实验机时的预约仅接受“网上预约”，请在每周的预约截止时间前提前预约下一周的机时 | 200元/小时，需先接受使用培训 | 对内共享 | 西南大学第二十五教学楼（明德楼）0310(实验室) | 刘东卓 | 20060093 | 13637788155
12 | 电子信息工程学院 | 13A07447 | 16导生理信号遥测系统 | Telemetry system for 16 physiological signals | 10100 | 购置 | 273125.14 | 美国 | 美国BIOPAC公司 | 2013-12-20 | 专用 | MP150WSW | 1） 16个模拟数据采集通道；2） 16个数字输入通道；3） 2个模拟输出通道； 4） 16位A/D转换；5） 采样率：400KHZ；6） 可联网工作,可升级到64导 | 心电、肌电、皮肤电等生理信号监测记录，无线数据传输 | 电子、通信与自动控制技术 | 生理信号监测记录 | 实验机时的预约仅接受“网上预约”，请在每周的预约截止时间前提前预约下一周的机时 | 200元/小时，需先接受使用培训 | 对内共享 | 西南大学第二十五教学楼（明德楼）0306(科学教学法实验室) | 龙正吉 | 20053969 | 13883105095 | longzj@swu.edu.cn
13 | 电子信息工程学院 | 17A06460 | 无线多通道脑电放大器 | Wireless multi-channel EEG amplifier | 10100 | 购置 | 194000 | 中国 | 博睿康科技（常州）股份有限公司 | 2017-12-07 | 专用 | NEUSEN-W32 | 导联数：32；采样率：250、500、1000Hz可选；共模抑制比：120dB；AD转换位数：24 bit；带宽：全频带信号保留的直流放大，16kHz 采样下DC-4kHz；输入噪声：<0.4uVrms（0.3～70 Hz）；输入范围：+/- 375 mV；数据传输方式：WIFI传输，支持2.4GHz/5GHz双频段传输 数据同步精度/时间精度：＜1ms； | 32导联脑电信号采集与分析，无线传输 | 电子、通信与自动控制技术 | 脑电信号采集 | 实验机时的预约仅接受“网上预约”，请在每周的预约截止时间前提前预约下一周的机时 | 200元/小时，需先接受使用培训 | 对内共享 | 西南大学第二十五教学楼（明德楼）0306(科学教学法实验室) | 龙正吉 | 20053969 | 13883105095 | longzj@swu.edu.cn
14 | 电子信息工程学院 | 18A02061 | VNIR高光谱成像系统及数据分析设备 | Imaging Hyperspectrograph | 10100 | 购置 | 412873.66 | 中国 | Noble Intl Ltd | 2018-06-21 | 专用 | Image-λ-V10E-LU | 1.可见-近红外高光谱成像仪(含CCD相机)，型号：Image-λ-V10E-LU（光谱范围：400nm-1000nm，光谱分辨率≤2.8nm） 2，成像镜头（25mm焦距，380-1000nm，F数可调至1.5），型号：HSIA-OL25 3,扫描振镜（380-1100nm，推扫式和扫描镜可相互切换使用），型号：HSIA-MirrorScanner-VNIR 4，数据采集软件，型号：SpectralVIEW（赠送软件主干部分源代码，具体请参考之后签订的保密协议） 5，锂电子充电电池，型号：HSIA-Battery-20AH 6，三脚支架，型号：HSIA-TP-S 7，标准反射白板，黑板型号：HSIA-CT-400×400 | 获取被测目标400nm-1000nm范围内成像光谱信息。可用于光谱分析、血氧计算，情感识别 | 电子、通信与自动控制技术 | 成像光谱信息获取 | 实验机时的预约仅接受“网上预约”，请在每周的预约截止时间前提前预约下一周的机时 | 100元/小时，需先接受使用培训 | 对内共享 | 西南大学第二十五教学楼（明德楼）0310(实验室) | 陈通 | 20054370 | 13983226155 | c_tong@swu.edu.cn
15 | 电子信息工程学院 | 18A08998 | 多人EEG/ERP脑电测量系统 | The main engine and amplifier | 10100 | 购置 | 957138.82 | 荷兰 | 荷兰BIOSEMI公司 | 2018-10-09 | 专用 | ACTIVER2 BASE AUS | 主机指标： （1）电源：220 V 10 %， 50 Hz （2）环境条件：室温：-5℃ ~ 45℃ 相对湿度： 70 % （3）可连续运行17个小时以上 （4）该系统可实时、同步采集双人128通道的EEG/ERP数据，并能同时测得被试的心电、肌电、眼电、皮电、呼吸和体温等生理信号。具有绝对的全直流操作、精度高、抗干扰性强、操作简便、功能多样和模块化解决方案等特点，适合于各种认知过程（如共情）的脑机制等生理信号的研究。数据记录存储和处理准确快捷，结果分析和显示方便。 *（5）确保多人128通道的同步采集； （6）所有通道无相位偏差； （7）配套电缆及头托等配件: 系统所需配套电缆，头托两套，适合大学生使用。 放大器指标： *（1）模块化放大器：单个模块通道数不小于8，放大器模块经组合后能同步采集128通道脑电数据。 *（2）采样速率：≥4KHz（128通道同时采样）；所有通道同步采集保存。绝对的24位采样率，真正的直流操作，195路通道，可用电池供电的BSPM系统。 （3）采样精度：≥20 bits； *（4）输入阻抗：≥1GΩ； （5）输入噪声：≤ 1μVpp； （6）精确度：≤ 100 nV/bit； （7）可接受皮肤接触阻抗：≥50KΩ； *（8）共模抑制比:≥90dB； （9）灵敏度（DC Mode) : &lt;51 nV/bit （AC Mode）: &lt;0.51 nV/bit； （10）每个放大器中具有数字信号处理器，实时硬件过滤； （11）放大器电源：每个电源支持1-2个放大器； *（12）能同时完成两人或多人脑电认知实验； | 两人或多人脑电认知实验 | 电子、通信与自动控制技术 | 脑电信号采集 | 实验机时的预约仅接受“网上预约”，请在每周的预约截止时间前提前预约下一周的机时 | 200元/小时，需先接受使用培训 | 对内共享 | 西南大学第二十五教学楼（明德楼）0306(科学教学法实验室) | 龙正吉 | 20053969 | 13883105095 | longzj@swu.edu.cn
16 | 电子信息工程学院 | 20080978 | 16导生理信号记录分析系统 | 16-channel physiological signal recording and analysis system | 10100 | 购置 | 236769 | 美国 | 美国BIOPAC公司 | 2008-02-29 | 专用 | MP150 | 1） 16个模拟数据采集通道 2） 16个数字输入通道 3） 2个模拟输出通道 4） 16位A/D转换 5） 采样率：400KHZ 6） 可联网工作,可升级到64导 | 生理信号记录分析 | 电子、通信与自动控制技术 | 生理信号监测记录 | 实验机时的预约仅接受“网上预约”，请在每周的预约截止时间前提前预约下一周的机时 | 200元/小时，需先接受使用培训 | 对内共享 | 西南大学第二十五教学楼（明德楼）0306(科学教学法实验室) | 龙正吉 | 20053969 | 13883105095 | longzj@swu.edu.cn
17 | 电子信息工程学院 | 19A08072 | 云计算平台服务器集群 | Cloud computing platform server cluster | 130000 | 购置 | 677500 | 中国 | 华为 | 2019-10-21 | 通用 | 华为FusionCube HCI 2000 | 英特尔至强金牌6138（2.0GHz/20-CORE/27.5MB/125W)处理器； DDR4 RDIMM 内存32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit); 通用硬盘600GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128M缓存. | 高速数据运算 | 电子、通信与自动控制技术 | 高速数据计算 | 实验机时的预约仅接受“网上预约”，请在每周的预约截止时间前提前预约下一周的机时 | 100元/小时，需先接受使用培训 | 对内共享 | 西南大学第二十五教学楼（明德楼）0510(电工实验室1) | 周颖华 | 20060095 | 13983890887 | zyh2006@swu.edu.cn
18 | 电子信息工程学院 | 19A08073 | 云计算平台服务器集群 | Cloud computing platform server cluster | 130000 | 购置 | 677500 | 中国 | 华为 | 2019-10-21 | 通用 | 华为FusionCube HCI 2000 | 英特尔至强金牌6138（2.0GHz/20-CORE/27.5MB/125W)处理器； DDR4 RDIMM 内存32GB-2666MT/s-2Rank(2G*4bit); 通用硬盘600GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128M缓存. | 高速数据运算 | 电子、通信与自动控制技术 | 高速数据计算 | 实验机时的预约仅接受“网上预约”，请在每周的预约截止时间前提前预约下一周的机时 | 100元/小时，需先接受使用培训 | 对内共享 | 西南大学第二十五教学楼（明德楼）0510(电工实验室1) | 周颖华 | 20060095 | 13983890887 | zyh2006@swu.edu.cn
单位负责人（签章）：
年 月 日